Załącznik nr 1

KPO/1/2024

- OFERTA

Nazwa firmy .................................................................................................................................

z siedzibą w ............................................. adres ...........................................................................

wpisana do rejestru  CEIDG/KRS* pod numerem ...................................................

posiadająca REGON    ........................................... NIP..............................................................

oferta na:

Dostawę i montaż 3 instalacji fotowoltaicznych

RAZEM:

| Cena netto / brutto | ................................... netto Stawka podatku VAT…..% Wartość podatku VAT: ……………. ................................. brutto PLN |
| --- | --- |

Cena netto słownie: ………………………………….......…………………………………

Wartość podatku VAT słownie: ……………………………………………………………………………….

Cena brutto słownie: ………………………………….......…………………………………

*Niewłaściwe skreślić

| SPECYFIKACJA ZAKRESU RZECZOWEGO OFERTY INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 1 Kamień Pomorski – moc: ………….. kWp Instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paneli fotowoltaicznych | Producent: |
|  |  | Model: |
|  |  | Rodzaj modułu: |
|  |  | Minimalna moc modułu w warunkach STC: [Wp]: |
|  |  | Minimalna sprawność modułu w warunkach STC: |
|  |  | Certyfikat ….. klasy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  |  | Deklaracja zgodności CE: TAK/NIE* |
|  |  | Odporność na: - obciążenie statyczne (śnieg): …. Pa - obciążenie dynamiczne (wiatr): ….Pa |
|  |  | Stopień ochrony puszki przyłączeniowej i konektorów: |
|  |  | Ilość: |
| 2 | Falownika/falowników 3-fazowych: | Producent: |
|  |  | Model: |
|  |  | Ilość: |
|  |  | Stosunek łącznej mocy modułów PV do mocy falownika/falowników: …..% |
|  |  | Nominalne napięcie sieci: 230V/400V: TAK/NIE* |
|  |  | Sprawność europejska: …..% |
|  |  | Warunki otoczenia: Stopień ochrony obudowy: IP…. |
|  |  | Zakres temperatur pracy: od - …..⁰C do +….. ⁰C |
|  |  | System pomiaru izolacji w części DC: TAK/NIE* |
|  |  | Monitoring parametrów sieci: TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenie przed pracą wyspową: TAK/NIE* |
|  |  | Przystosowanie do pracy z polską siecią dystrybucyjną (spełnianie normy EN 50438 lub równoważnej): TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenia nadprądowe: TAK/NIE* |
|  |  | Ochronniki przeciwnapięciowe: TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenie przed łukiem napięciowym: TAK/NIE* |
|  |  | Oprogramowanie/Monitorowanie/Funkcje sterujące: TAK/NIE* |
|  |  | Złącze RS 485 lub równoważne: TAK/NIE* |
|  |  | Złącze Ethernet lub wifi aby umożliwić połączenie z siecią internetową: TAK/NIE* |
| 3 | Konstrukcji montażowej na grunt wbijana, moduły w czterech rzędach poziomo | TAK/NIE* |
| 4 | Ograniczniki przepięć AC i DC | TAK/NIE* |
| 5 | Okablowanie AC + DC, złącza szeregowe MC4 | TAK/NIE* |
| 6 | Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p.poż | TAK/NIE* |
| 7 | Zgłoszenia instalacji PV do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) | TAK/NIE* |
| 8 | Podłączenie i konfiguracja monitoringu online | TAK/NIE* |
| 9 | Kabel AC o długości 50 mb + koryta kablowe | TAK/NIE* |
| 10 | Rozdzielnia do zabezpieczenia AC | TAK/NIE* |
| 11 | Rozdzielnia do zabezpieczenia DC | TAK/NIE* |

| SPECYFIKACJA ZAKRESU RZECZOWEGO OFERTY INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 2 Kamień Pomorski – moc: ………….. kWp Instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paneli fotowoltaicznych | Producent: |
|  |  | Model: |
|  |  | Rodzaj modułu: |
|  |  | Minimalna moc modułu w warunkach STC: [Wp]: |
|  |  | Minimalna sprawność modułu w warunkach STC: |
|  |  | Certyfikat ….. klasy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  |  | Deklaracja zgodności CE: TAK/NIE* |
|  |  | Odporność na: - obciążenie statyczne (śnieg): …. Pa - obciążenie dynamiczne (wiatr): ….Pa |
|  |  | Stopień ochrony puszki przyłączeniowej i konektorów: |
|  |  | Ilość: |
| 2 | Falownika/falowników 3-fazowych: | Producent: |
|  |  | Model: |
|  |  | Ilość: |
|  |  | Stosunek łącznej mocy modułów PV do mocy falownika/falowników: …..% |
|  |  | Nominalne napięcie sieci: 230V/400V: TAK/NIE* |
|  |  | Sprawność europejska: …..% |
|  |  | Warunki otoczenia: Stopień ochrony obudowy: IP…. |
|  |  | Zakres temperatur pracy: od - …..⁰C do +….. ⁰C |
|  |  | System pomiaru izolacji w części DC: TAK/NIE* |
|  |  | Monitoring parametrów sieci: TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenie przed pracą wyspową: TAK/NIE* |
|  |  | Przystosowanie do pracy z polską siecią dystrybucyjną (spełnianie normy EN 50438 lub równoważnej): TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenia nadprądowe: TAK/NIE* |
|  |  | Ochronniki przeciwnapięciowe: TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenie przed łukiem napięciowym: TAK/NIE* |
|  |  | Oprogramowanie/Monitorowanie/Funkcje sterujące: TAK/NIE* |
|  |  | Złącze RS 485 lub równoważne: TAK/NIE* |
|  |  | Złącze Ethernet lub wifi aby umożliwić połączenie z siecią internetową: TAK/NIE* |
| 3 | Konstrukcji montażowej na grunt wbijana, moduły w czterech rzędach poziomo | TAK/NIE* |
| 4 | Ograniczniki przepięć AC i DC | TAK/NIE* |
| 5 | Okablowanie AC + DC, złącza szeregowe MC4 | TAK/NIE* |
| 6 | Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p.poż | TAK/NIE* |
| 7 | Zgłoszenia instalacji PV do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) | TAK/NIE* |
| 8 | Podłączenie i konfiguracja monitoringu online | TAK/NIE* |
| 9 | Kabel AC o długości 50 mb + koryta kablowe | TAK/NIE* |
| 10 | Rozdzielnia do zabezpieczenia AC | TAK/NIE* |
| 11 | Rozdzielnia do zabezpieczenia DC | TAK/NIE* |

| SPECYFIKACJA ZAKRESU RZECZOWEGO OFERTY INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 3 Golczewo – moc: ………….. kWp Instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paneli fotowoltaicznych | Producent: |
|  |  | Model: |
|  |  | Rodzaj modułu: |
|  |  | Minimalna moc modułu w warunkach STC: [Wp]: |
|  |  | Minimalna sprawność modułu w warunkach STC: |
|  |  | Certyfikat ….. klasy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  |  | Deklaracja zgodności CE: TAK/NIE* |
|  |  | Odporność na: - obciążenie statyczne (śnieg): …. Pa - obciążenie dynamiczne (wiatr): ….Pa |
|  |  | Stopień ochrony puszki przyłączeniowej i konektorów: |
|  |  | Ilość: |
| 2 | Falownika/falowników 3-fazowych: | Producent: |
|  |  | Model: |
|  |  | Ilość: |
|  |  | Stosunek łącznej mocy modułów PV do mocy falownika/falowników: …..% |
|  |  | Nominalne napięcie sieci: 230V/400V: TAK/NIE* |
|  |  | Sprawność europejska: …..% |
|  |  | Warunki otoczenia: Stopień ochrony obudowy: IP…. |
|  |  | Zakres temperatur pracy: od - …..⁰C do +….. ⁰C |
|  |  | System pomiaru izolacji w części DC: TAK/NIE* |
|  |  | Monitoring parametrów sieci: TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenie przed pracą wyspową: TAK/NIE* |
|  |  | Przystosowanie do pracy z polską siecią dystrybucyjną (spełnianie normy EN 50438 lub równoważnej): TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenia nadprądowe: TAK/NIE* |
|  |  | Ochronniki przeciwnapięciowe: TAK/NIE* |
|  |  | Zabezpieczenie przed łukiem napięciowym: TAK/NIE* |
|  |  | Oprogramowanie/Monitorowanie/Funkcje sterujące: TAK/NIE* |
|  |  | Złącze RS 485 lub równoważne: TAK/NIE* |
|  |  | Złącze Ethernet lub wifi aby umożliwić połączenie z siecią internetową: TAK/NIE* |
| 3 | Konstrukcji montażowej na grunt wbijana, moduły w czterech rzędach poziomo | TAK/NIE* |
| 4 | Ograniczniki przepięć AC i DC | TAK/NIE* |
| 5 | Okablowanie AC + DC, złącza szeregowe MC4 | TAK/NIE* |
| 6 | Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw p.poż | TAK/NIE* |
| 7 | Zgłoszenia instalacji PV do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) | TAK/NIE* |
| 8 | Podłączenie i konfiguracja monitoringu online | TAK/NIE* |
| 9 | Kabel AC o długości 50 mb + koryta kablowe | TAK/NIE* |
| 10 | Rozdzielnia do zabezpieczenia AC | TAK/NIE* |
| 11 | Rozdzielnia do zabezpieczenia DC | TAK/NIE* |

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z Zapytaniem ofertowym.

- Oświadczamy, że:

- Oferowane instalacje fotowoltaiczne są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,

- W ramach przedmiotu zamówienia wykonamy 5 bezpłatnych przeglądów serwisowych co 12 miesięcy,

- zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym,

- uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia,

- akceptujemy wskazany w Zapytaniu ofertowym czas związania ofertą,

- akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2024r.

- Okres gwarancji wynosi:

- Gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne: …… lat zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

- Gwarancja producenta na moc modułu: max. ……% spadek w pierwszym roku i max. spadek w następnych latach ….%/rok przez okres kolejnych 25 lat.

- Gwarancja producenta na falowniki: …… lat zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

- Gwarancja producenta na konstrukcję montażową: …… lat zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

- Gwarancja na roboty montażowe instalacji fotowoltaicznych: ….. lat.

- Okres gwarancji liczony będzie od daty dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonej protokołem odbioru.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

  - Imię i nazwisko ..........................................................................

  - tel. ....................................

  - e-mail .....................................................

- W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

  - ..........................................................................

  - .......................................................................

- Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy wykonywać sami/przy udziale podwykonawców.

Poniżej podajemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz wykaz firm podwykonawców, którym wykonanie w/w części zamówienia:

| LP | Firma podwykonawcy (nazwa, adres, NIP) | Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy.

Załącznikami do formularza oferty są:

- Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

- Oświadczenie o braku objęcia sankcjami z tytułu wspierania agresji na Ukrainę

- Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych

- Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub z aktualnego dokumentu rejestrowego Wykonawcy

………………………………………                             ……………………………..………………….

(miejscowość, data)                                         (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 2

- KPO/1/2024

- OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

Ja niżej podpisany

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

biorąc udział w zapytaniu ofertowym na dostawę i montaż 3 instalacji fotowoltaicznych, będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

- ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

- przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, oświadczam, że nie jestem powiązany/-a osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,  a Wykonawcą polegające na:

- uczestniczeniu w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………                             ……………………………..………………….

(miejscowość, data)                                         (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 3

- KPO/1/2024

- OŚWIADCZENIE O BRAKU OBJĘCIA SANKCJAMI 
Z TYTUŁU WSPIERANIA AGRESJI NA UKRAINĘ

Ja niżej podpisany

....................................................................................................................................................,

biorąc udział w zapytaniu ofertowym na dostawę i montaż 3 instalacji fotowoltaicznych, będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

....................................................................................................................................................,

Oświadczam, że do wykonawcy nie mają zastosowanie środki sankcyjne, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129, 185), oraz nie jestem/jesteśmy podmiotem powiązanym z podmiotami w odniesieniu do których mają zastosowanie wyżej wskazane środki sankcyjne.

Przez powiązania należy rozumieć:

- uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie ponad 50 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu prawnego;

- pełnienie funkcji lub możliwość wyznaczania członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- posiadanie prawa do korzystania z całości albo części aktywów osoby prawnej lub podmiotu prawnego;

- zarządzanie działalnością prowadzoną przez osobę prawną lub inny podmiot prawny;

- ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe osoby prawnej lub innego podmiotu prawnego lub ich poręczenie.

………………………………………                             ……………………………..………………….

(miejscowość, data)                                         (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

- Załącznik nr 4										KPO/1/2024

Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych

Ja niżej podpisany

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

biorąc udział w zapytaniu ofertowym na dostawę i montaż 3 instalacji fotowoltaicznych, będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

....................................................................................................................................................,

Oświadczam, że dopełniłem/dopełniliśmy obowiązku zarejestrowania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 oraz 835)

Jestem świadoma(-y) odpowiedzialności karnej za składanie nierzetelnych, fałszywych bądź stwierdzających nieprawdę oświadczeń, wynikającej z przepisu art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm.).

………………………………………                             ……………………………..………………….

(miejscowość, data)                                         (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Niewłaściwe skreślić. W przypadku nie uzupełnienia punktu uznaje się, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie bez udziału podwykonawców.

Niewłaściwe skreślić.

Skreśli jeżeli nie dotyczy

Skreślić jeżeli nie dotyczy